## Suivi carburant 20-24 Juil 2026
DIRECTION / REPRESENTATION REGIONALE : DRL BUF
CENTRE / SECTEUR ENERGIE ET ENVIRONNEMENT : CEE-D
FICHE DU SUIVI HEBDOMADAIRE DES CONSOMMATIONS DE GASOIL ET LUBRIFIANT DANS LES CUVES DE STOCKAGE DES ATELIERS D'ENERGIE DES SITES TECHNIQUES
MOIS / ANNEE | Juillet 2026 |  | SEMAINE | 20 au 24 Juillet 2026 |  | DATE | 24 Juillet 2026
État GES — Légende | F = Fonctionnel, P = En panne, HS = Hors service
N° | Site | Marque du GES | Puissance du GES (kVA) | État de fonctionnement (F/P/HS) | Capacité cuve principale (L) | Capacité cuve journalière (L) | Qté gasoil cuve principale à date (L/cm) | Qté gasoil cuve journalière à date (L/cm) | Compteur(s) horaire(s) à date (H) | Observations
1 | BEPANDA INTERNATIONAL | SDMO | 830 | 20 000X2 | F | 20 000 | 1 000 | 19 892 L | 1 000 L | 1 893 h | Prélèvement de 2 000 Litres de carburant le 24/07/2024 en exécution des mandats de travail N° 16.104/DRLF/DAFLF-SFCF/SSPBF/DSBUF-SE/SEEL et N° 16.105/DRLF/DAFLF-SFCF/SSPBF/DSBUF-SE/SEEL du 21 Juillet 2026
2 | BEPANDA NATIONAL 1 | SDMO | 650 | 5 000 | F | 5 000 | 1 000 | 4 094 L | 1 000 L | 1 018 h | RAS
3 | BEPANDA NATIONAL 2 | DEUTZ | 450 | 5 000 | F | 5 000 | 1 000 | 0 L | — | 7 162 h | —
4 | CT AKWA CENTRE | AKSA | 4,93 | 5 000 | F | 5 000 | 588 | 4 032 L | 588 L | 1 283 h | Jauge de la cuve en état de dégradation avancée
5 | CT BONABERI | LEROY SOMMER | 110 | 5 000 | F | 5 000 | 1 000 | 2 161 L | 1 000 L | 1 185 h | Défaut d'inclinaison de la cuve Principale impossible de jauger dans ces conditions
6 |  | DEUTZ | 185 | — | F | — | — | — | — | 8 982 h
7 | CT BASSA | AKSA | 220 | 5 000 | F | 5 000 | 950 | 3 262 L | 1 000 L | 6 738 h | RAS
8 | CT AKWA NORD | DEUTZ | 350 | 5 000 | F | 5 000 | 1 000 | 3 042 L | 1 000 L | 5 337 h | RAS
9 | POP BONANJO | AKSA | 110 | 000 | F | 240 | — | 510 L | 192 L | 4 063 h | RAS
10 | LOGBESSOU CRTV | SDMO | XXXX | — | F | 2 250 L | — | — | — | 4 038 h | RAS
11 | BEPANDA PETIT MARCHE | LIONROCK | 000 | XXXX | F | — | 1 000 | — | 1 000 L | 1 954 h | Jauge sale ; Pupitre de lecture floue
12 | PK 21 | LIONROCK | 000 | XXXX | F | — | — | 320 L | — | 1 644 h | EN ARRET
13 |  | LAQUINTINI | 000 | XXXX | F | — | — | 320 L | — | 1 974 h | RAS
14 | LYCEE PALMIER | HUAWEI | 800 | XXXX | F | — | — | 530 L | — | 19 h | RAS
15 | CAMP DES OFFICIERS | LIONROCK | 000 | XXXX | F | — | — | 650 L | — | 1 164 h | Batterie HS ; Pas de chargeur batterie
16 | MALANGUE | HUAWEI | 800 | XXXX | F | — | — | 750 L | — | 73 h | GES en défaut (en arrêt pour le moment)
17 | YASSA VILLAGE | LIONROCK | 000 | XXXX | F | — | — | 600 L | — | 1 626 h | RAS
18 | NEWBELL MAGASIN | ONIS VISA | 000 | XXXX | F | — | — | 500 L | — | 896 h | RAS
19 | NDOGPASSI 2 | SDMO | 000 | XXXX | F | — | — | 710 L | — | — | Compteur horaire illisible sur le contrôleur du GES
20 | BONALOKA | LIONROCK | 000 | XXXX | F | — | — | 900 L | — | 663 h | Pas d'inverseur de sources, GES à l'arrêt
21 | LOGPOM SODICOMBO | LIONROCK | 000 | XXXX | F | — | — | 970 L | — | 2 139 h | RAS
22 | BONAMOUSSSADI VILLAGE | LIONROCK | 000 | XXXX | F | — | 1 000 | 730 L | — | 1 706 h | RAS
23 | JAPOMA STADE | PERKINS | 3 000 | XXXX | F | — | — | 2 450 L | — | 5 301 h | RAS
24 | E.P. NEWBELL BAMILEKE | HUAWEI | 800 | XXXX | F | — | — | 800 L | — | 801 h | GES en arrêt défaut de l'électrovanne d'arrêt
25 | NDOGBONG SCAMTROPIC | LISTER PETTER | 12,5 | 400 | HS | — | — | 0 L | — | — | GE Lister Peter vétuste en arrêt
26 | MABANDA | LISTER PETTER | 12,5 | 400 | HS | — | — | 0 L | — | — | GE Lister Peter vétuste en arrêt
27 | BEPANDA LYCEE | HUAWEI | 800 | XXXX | F | — | — | 800 L | — | 1 231 h | RAS
28 | BONENDALE | LIONROCK | 1 000 | XXX | F | 600 L | — | — | XXX L | 4 211 h | RAS
29 | AC AKWA NORD | LIONROCK | 300 | XXX | F | — | — | 0 L | — | 997 h | RAS
30 | DATA CENTER | CUMMINS 1 | 500 | 5 000 | F | — | — | 1 450 L | — | 454 h | Ravitaillement de 3 000 Litres de carburant de la livraison de 25 000 Litres fournie par le Marqueteur NEPTUNE OIL en date du 15/07/2026
31 |  | CUMMINS 2 | 500 | — | HS | — | — | — | — | — | GES Hors service (défaut carte de contrôle)
32 | BTS MBOPPI Gendarmerie | KHOLER | XXX | — | F | — | — | — | — | 601 h | Aucun barémage sur la cuve
Lubrifiant 15W40
Quantité (L) ou nombre de fûts d'huile 15W40 |  |  | 00 Litre en stock
Notes :
- Données reconduites pour défaut véhicule. Sauf les données de Bépanda.
- Certains sites n'ont pas été visités en raison du manque de véhicule d'intervention au Centre.
NOM(S) ET PRENOM(S), SIGNATURE DU RESPONSABLE DU SUIVI
ADJOMO BINDUM Gérard — Chef section mécanique
DIRECTION TECHNIQUE
Bien vouloir transmettre cette fiche renseignée chaque vendredi avant 17h à la Direction Technique à l'adresse électronique suivicarburant.dt@camtel.cm